## 机械类
资产名称 | 型号 | 使用时间 | 编号 | 存放地点
矿用电缆挤压试验机 | KDJYY | 2018-06-20 | JX001 | 评估室
矿用电缆弯曲试验机 | KDWQY | 2018-06-20 | JX002 | 106
电液伺服系统电缆卧式拉力试验机 | HT-8296C | 2018-06-20 | JX003 | 评估实验室
冲片机 | CP-25 | 2018-06-20 | JX008 | 制样室
冲片机 | CP-25 | 2018-06-20 | JX009 | 制样室
塑料试验切片机 | SQ-300 | 2018-06-20 | JX010/JX011 | 113
SK型交联电缆切片机 | JG-Ⅱ | 2018-06-20 | JX013 | 制样室
紫外耐候老化箱 | ZUV/D300 | 2018-06-20 | JX015 | 202
高温老化试验箱（温度区分） | JG-107A | 2018-06-20 | JX016 | 205
高温老化试验箱（温度区分） | JG-107A | 2018-06-20 | JX019 | 205
高温老化试验箱（温度区分） | JG-107A | 2018-06-20 | JX022 | 408
高温老化试验箱（温度区分） | JG-107A | 2018-06-20 | JX023 | 205
测厚仪 | 0~10mm | 2018-06-20 | JX024 | 209
橡胶多头测厚仪 | LP-10-C | 2019-12-30 | JX025 | 张荣鹏
测厚仪 | 0~10mm | 2018-06-20 | JX026 | 106
蝶式引伸仪 | BYY-1 | 2018-06-20 | JX030 | 403
高精度小型烘箱 | JSHX-1 | 2018-06-20 | JX033 | 212
高精度小型烘箱 | JSHX-1 | 2018-06-20 | JX034 | 213
高精度小型烘箱 | JSHX-1 | 2018-06-20 | JX035 | 213
高精度小型烘箱 | JSHX-1 | 2018-06-20 | JX036 | 213
高精度小型烘箱 | JSHX-1 | 2018-06-20 | JX037 | 419
高精度小型烘箱 | JSHX-1 | 2018-06-20 | JX038 | 213
高精度小型烘箱 | JSHX-1 | 2018-06-20 | JX039 | 213
高精度小型烘箱 | JSHX-1 | 2018-06-20 | JX040 | 213
高精度小型烘箱 | JSHX-1 | 2018-06-20 | JX041 | 213
风能电缆低温扭转试验箱 | FDN-150 | 2018-06-20 | JX043 | 评估实验室
风能电缆低温扭转试验箱 | FDN-150 | 2018-06-20 | JX044 | 评估实验室
矿用电缆冲击试验机 | YN22179 | 2021-04-08 | JX045-1 | 评估室
真空干燥机 | JG-2405 | 2018-06-20 | JX046 | 217
真空干燥机 | JG-2405 | 2018-06-20 | JX047 | 212
真空干燥机 | JG-2405 | 2018-06-20 | JX048 | 216
真空干燥机 | JG-2405 | 2018-06-20 | JX049 | 202
高精度小型烘箱 | JSHX-1 | 2018-06-20 | JX050 | 213
主动换气式老化箱 | JG-401B | 2018-06-20 | JX051 | 205
主动换气式老化箱 | JG-401B | 2018-06-20 | JX052 | 205
主动换气式老化箱 | JG-401B | 2018-06-20 | JX053 | 205
主动换气式老化箱 | JG-401B | 2018-06-20 | JX055 | 205
拉力试验机 | JG-2000D | 2018-06-20 | JX057 | 206
扭转试验机 | JR-19A | 2018-06-20 | JX061 | 208
扭转试验机 | JR-19A | 2018-06-20 | JX062 | 403
扭转试验机 | JR-19A | 2018-06-20 | JX063 | 208
扭转试验机 | JR-19A | 2018-06-20 | JX064 | 208
线材卷绕试验机 | JR-19 | 2018-06-20 | JX065 | 208
线材卷绕试验机 | JR-19 | 2018-06-20 | JX066 | 208
线材卷绕试验机 | JR-19 | 2018-06-20 | JX067 | 403
线材卷绕试验机 | JR-19 | 2018-06-20 | JX068 | 208
电压试验仪 | QDS-15KV | 2018-06-20 | JX070 | 106
焊锡试验仪 | ZHX-500 | 2018-06-20 | JX071 | 106
卷绕试验仪 | JR-100 | 2018-06-20 | JX072 | 106
扭转试验机 | ND-200 | 2018-06-20 | JX073 | 106
电子万用炉 | SD型/联（500℃） | 2018-06-20 | JX074 | 419
伸长率试验仪 | XHET2000 | 2018-06-20 | JX075 | 106
回弹角试验仪 | XHST72 | 2018-06-20 | JX076 | 106
耐冷媒试验仪 | NLS-Ⅱ | 2018-06-20 | JX078 | 403
剥离扭绞试验仪 | BN-100 | 2018-06-20 | JX080 | 106
单向刮漆试验仪 | XHUS400 | 2018-06-20 | JX081 | 106
弹簧伸长试验仪 | SE-I | 2018-06-20 | JX082 | 106
往复刮漆试验仪 | WGQ-60 | 2018-06-20 | JX083 | 106
软化击穿试验仪 | XHTC500 | 2018-06-20 | JX084 | 106
数显恒温水浴锅 | HH-1 | 2018-06-20 | JX085 | 419
漆膜连续性试验仪 | XHC3000 | 2018-06-20 | JX087 | 106
可调试急拉试验仪 | KTGL-4 | 2018-06-20 | JX088 | 106
布氏硬度计 | HB-3000 | 2018-06-20 | JX089 | 403
漆包线组线温度指数电压试验仪（专用电压台） | WDS-4KV | 2018-06-20 | JX090 | 208
金属线材反复弯曲试验机 | YN22163-A | 2018-06-20 | JX091 | 403
微机热天平 | WRT-ID | 2018-06-20 | JX093 | 203
电缆耐磨试验机 | YN22164 | 2018-06-20 | JX095 | 203
可编程快速温变试验箱 | ETH-408-60 | 2018-06-20 | JX096 | 评估室
微机控制电子拉力机 | / | 2019-12-30 | JX097 | 209
微机控制非金属电子拉力试验机（单柱） | LDW-500N | 2019-12-30 | JX098 | 209
微机控制非金属电子拉力试验机（单柱） | LDW-500N | 2019-12-30 | JX099 | 209
拉力机 | LD-5000N | 2019-12-30 | JX100 | 409
可调恒温合金熔锡炉 | XL-A | 2019-12-30 | JX101 | 409
全自动电动剥线机 | 检亿BX-E | 2019-12-30 | JX102 | 制样室
（蠕变试验机（应力应变））二合一 | RB-112 | 2019-12-30 | JX103 | 评估室
蝶式引申仪 | DY-2 | 2019-12-30 | jx104 | 409
粘附力试验装置 | NFL-I | 2019-12-30 | JX105 | 409
金属线材反复弯曲试验机 | DS-2 | 2019-12-30 | JX106 | 409
矿物绝缘压扁试验机 | JYK-1 | 2019-12-30 | JX107 | 409
导体金具连接性能试验装置（微机控制拉力机50KN) | LDW-50KN | 2019-12-30 | JX108 | 409
水密电缆纵向水密性试验机 | / |  | JX109 | 112
高温试验箱 | / |  | JX110 | 216
双面刨片机 | XP-E | 2018-06-20 | JX111 | 制样室
双面刨片机 | XP-E | 2018-06-20 | JX112 | 制样室
单向弯曲试验机 | JB-817 | 2018-06-20 | JX113 | 407
漆包线手动卷绕机 | SJR-I | 2018-06-20 | JX114 | 426
耐溶剂试验仪 | NRJ-I | 2018-06-20 | JX116 | 106
溶剂恒温器 | 501A | 2018-06-20 | JX117 | 106
扁线圆棒弯曲试验仪 | HRD-II | 2018-06-20 | JX118 | 106
扁线回弹角（柔软度）试验 | FR-30 | 2018-06-20 | JX119 | 106
盐水针孔测试仪 | YZK-1 | 2018-06-20 | JX120 | 106
锡焊试验机 | YN42082 | 2018-06-20 | JX121 | 106
单向弯曲试验机 | HDD-2K | 2018-06-20 | JX122 | 403
车辆碾压试验设备 | Sun-LTNY | 2018-06-20 | JX124 | 106
臭氧老化试验箱 | CY/A-250 | 2020-07-10 | JX125 | 109
耐磨试验机 | NM-I | 2021-06-25 | JX126 | 409
铜护套电缆弯曲试验机 | JY-HW-B | 2021-11-12 | JX128 | 评估室
高温蠕变应力松弛试验机 | GT-7048-DH | 2022-10-31 | JX138 | 106
车床 | / | 2022-10-31 | JX139 | 102
高压电缆弯曲校直机 | CB-160 | 2022-10-31 | JX140 | 高沟耐火中心
压样机 | YYJ-401JR | 2022-10-31 | JX141 | 112
线缆冲模削片机 | CC型 | 2022-10-31 | JX142 | 113
交联电缆切片机 | JQB-300 | 2022-10-31 | JX143 | 113
电缆外护套全自动剥切装置 | YWLB-500B | 2022-10-31 | JX144 | 制样室
低温拉伸试验机 | LS-3+WD270C | 2022-10-31 | JX145 | 202
电热烘箱 | GH100G | 2022-10-31 | JX146 | 205
电热烘箱 | GH100G | 2022-10-31 | JX147 | 205
耐油试验装置 | HTT-6 | 2022-10-31 | JX148 | 206
微机控制万能试验机 | WDW-05 | 2022-10-31 | JX149 | 209
电子万能试验机 | 500N zwicki Z0.5 TH | 2022-10-31 | JX150 | 209
电热烘箱 | GH100G | 2022-10-31 | JX151 | 217
电热烘箱 | GH100G | 2022-10-31 | JX152 | 217
半导电剥离试验机 | YN21150 | 2022-10-31 | JX153 | 209
耐油试验装置 | HTT-6 | 2022-10-31 | JX159 | 208
耐油试验装置 | HTT-6 | 2022-10-31 | JX160 | 208
热粘合试验装置 | RZH-20 | 2022-10-31 | JX161 | 403
微机控制万能试验机 | WDW-100 | 2022-10-31 | JX163 | 403
电子引伸计 | YYU-25/250 | 2022-10-31 | JX163-1 | 403
弯曲试验 | YH-8801XGS | 2024-02-27 | JX165 | 203
动态曲挠 | YH-8802CC | 2024-02-21 | JX168 | 103
荷重断芯 | YH-8805HD | 2024-02-15 | JX169 | 203
静态曲挠 | YH-8802E | 2024-02-22 | JX170 | 203
抗挤压试验仪 | YH-8812WE-5T | 2024-02-07 | JX171 | 203
扭绞试验 | YH-8846 | 2024-02-23 | JX172 | 203
动态穿刺试验仪 | YH-8804DCT-1kN | 2024-02-19 | JX173 | 203
双头试料 | YH-8821MG | 2024-02-27 | JX174 | 203
单柱式电子拉力试验机 | JSL-500N | 2025-05-15 | JX175 | 206
维氏硬度计 | SCV-10A/T | 2025-04-17 | JX176 | 403
热膨胀系数测定仪 | CSI-771 |  | JX177 | 403
架空导线蠕变试验机 | RB-50 |  | JX178-1 | 107
架空导线蠕变试验机 | RB-50 |  | JX178-2 | 107
架空导线蠕变试验机 | RB-100 |  | JX179-1 | 107
架空导线蠕变试验机 | RB-100 |  | JX179-2 | 107
架空导线蠕变试验机 | RB-150 |  | JX180-1 | 107
架空导线蠕变试验机 | RB-150 |  | JX180-2 | 107
低温拉伸试验机 | YH-8740 |  | JX182 | 生物楼
低温试验箱 | YH-8843 |  | JX182-1 | 生物楼
低温卷绕 | YH-8826S |  | JX182-2 | 生物楼
电子分析太平 | FA1004C | 2025-07-11 | JX183 | 206
数显橡塑多头测厚仪 | 0-12.7 |  | JX188 | 209

## 结构类
资产名称 | 型号 | 使用时间 | 编号 | 存放地点
投影仪 | CPJ-3015 | 2018-06-20 | JG001 | 207
线缆专用投影仪 | YN31108-B | 2018-06-20 | JG005 | 205
高温试验箱 | JG-107 | 2018-06-20 | JG006 | 425
高温试验箱 | JG-107 | 2018-06-20 | JG007 | 425
热延伸试验仪 | JG-5011 | 2018-06-20 | JG009 | 103
热延伸试验仪 | JG-5011 | 2018-06-20 | JG010 | 103
热延伸试验仪 | JG-5011 | 2018-06-20 | JG011 | 217
热延伸试验仪 | JG-5011 | 2018-06-20 | JG012 | 217
抗开裂卷绕机 | JG-6001 | 2018-06-20 | JG013 | 217
自动投影仪 |  | 2025-05-15 | JG014 | 211
高温压力试验仪 | JG-2051 | 2018-06-20 | JG015 | 216
高温老化试验箱（温度区分） | JG-107A | 2018-06-20 | JG019 | 103
全自动电缆结构测量装置 | WCDMS | 2018-06-20 | JG021 | 207
热态电压试验仪 | HRD-II | 2018-06-20 | JG079 | 106
电缆印字耐磨擦机 | JT-6299 | 2019-12-30 | JG080 | 409
高温试验箱 | GW-X | 2021-08-13 | JG082 | 112
智能型数显热延伸试验系统 | SX-V | 2019-12-30 | JG083 | 217
编织层耐热试验设备 | NR-II | 2019-12-24 | JG084 | 409
剥离力试验机 | YN21149 | 2019-12-24 | JG085 | 206
交联电缆手动切片机 | QP-A | 2019-12-24 | JG086 | 207
冲芯机 | CX-2 | 2018-06-20 | JG087 | 208
手动冲芯机 |  | 2024-05-09 | JG089 | 208
电子分析天平 | CHS-10 | 2018-06-20 | JG091 | 205
热延伸砝码 | / | 2018-06-20 | JG092 | 217
热延伸标尺 | 300mm | 2018-06-20 | JG093 | 217
电缆结构全自动测量投影仪 | WCDMS | 2021-02-26 | JG094 | 205
高温压力试验装置 | GWY-V | 2021-08-13 | JG095 | 205
交联电缆切片对剖机 | JQP-D | 2018-06-20 | JG130 | 206
绝缘线芯金属导体去除装置 | JSR-005 | 2018-06-20 | JG131 | 205
切片机 | YN22093 | 2022-10-31 | JG132 | 211
塑料绝缘切片装置 | JSS-005 |  | JG133 | 205
塑料切片装置 | / |  | JG134 | 207
去芯装置 | YN42048 | 2021-06-17 | JG135 | 207
切片机 | YN22076 | 2021-06-17 | JG136 | 207

## 电气类
资产名称 | 型号 | 使用时间 | 编号 | 存放地点
恒温水浴 | JG-4042A | 2018-06-20 | DQ003 | 215
恒温水浴 | JG-4042A | 2018-06-20 | DQ004 | 215
恒温水浴 | JG-4042B | 2018-06-20 | DQ005 | 208
恒温水浴 | JG-4042B | 2018-06-20 | DQ006 | 208
万能击穿装置 | YN62113 | 2018-06-20 | DQ007 | 205
泄漏电流测试仪 | LK2675A | 2018-06-20 | DQ008 | 202
LCR参数测试仪 | TH2811C | 2018-06-20 | DQ009 | 106
LCR参数测试仪 | TH2811C | 2018-06-20 | DQ010 | 405
绝缘电阻测量仪 | ZC-90E | 2018-06-20 | DQ016 | 208
绝缘电阻测量仪 | ZC-90E | 2018-06-20 | DQ012 | 202
绝缘电阻测量仪 | ZC-90E | 2018-06-20 | DQ013 | 205
过渡电阻测试仪 | SYZ-90 | 2018-06-20 | DQ014 | 205
数字电位差计 | uJ33D-2 | 2018-06-20 | DQ020 | 205
零度恒温器 | DTBH-01 | 2020-07-10 | DQ020-1 | 205
数字电位差计 | uJ33D-2 | 2018-06-20 | DQ021 | 205
低温试验箱(-40) | DW-40 | 2018-06-20 | DQ024 | 202
低温试验箱(-40) | DW-40 | 2018-06-20 | DQ025 | 202
低温试验箱(-40) | DW-40 | 2018-06-20 | DQ026 | 202
低温自动卷绕仪 | JG-2043A | 2018-06-20 | DQ029 | 高压大厅
低温卷绕试验机 | JG-2043 | 2018-06-20 | DQ029-1 | 202
低温自动卷绕仪 | JG-2043A | 2018-06-20 | DQ030 | 202
低温卷绕试验机 | JG-2043 | 2018-06-20 | DQ030-1 | 202
低温拉伸试验仪 | JG-6004 | 2018-06-20 | DQ031 | 202
低温拉伸试验仪 | JG-6004 | 2018-06-20 | DQ032 | 202
低温冲击试验机 | JG-2042 | 2018-06-20 | DQ033 | 202
低温冲击试验机 | JG-2042 | 2018-06-20 | DQ034 | 202
低温试验箱（-70℃） | DW-70 | 2018-06-20 | DQ035 | 202
低温试验箱（-70℃） | JG-108B | 2018-06-20 | DQ036 | 202
恒温恒湿试验箱 | WSD-100 | 2018-06-20 | DQ037 | 202
扭结试验仪 | NJY | 2018-06-20 | DQ038 | 203
挤出外套刮磨仪 | JWGMY |  | DQ041 | 203
电梯电缆曲绕试验机 | D.T.LQNY | 2018-06-20 | DQ042 | 203
电线电缆曲绕试验机 | L.S.QNY | 2018-06-20 | DQ046 | 203
QJ57电桥 | QJ57 | 2018-06-20 | DQ048 | 210
夹具 | DQ-1 | 2020-04-30 | DQ048-2 | 208
QJ36B-2数字电桥 | QJ36B-2 | 2018-06-20 | DQ049 | 210
数字电桥 | QJ36B-2 | 2018-06-20 | DQ050 | 210
直流电阻电桥夹具 | YN62112 | 2018-06-20 | DQ051 | 210
直流电阻电桥夹具 | YN62112 | 2018-06-20 | DQ052 | 208
直流电阻电桥夹具 | YN62112 | 2018-06-20 | DQ053 | 208
热电势测量系统（恒温油槽） | 602A | 2018-06-20 | DQ054 | 205
屏蔽抑制系数测试仪 | JDP-45 | 2025-05-15 | DQ055 | 106
电线电缆静态曲饶试验机 | QN-J | 2018-06-20 | DQ057 | 203
防潮防霉变试验箱 | HJS-600 | 2018-06-20 | DQ058 | 106
全自动电缆导体电阻测试系统 | ResTest80 | 2018-06-20 | DQ059 | 210
电缆外套耐刮磨试验机（滚筒） | JT-6286 | 2019-12-30 | DQ060 | 409
横式耐磨试验机 | JT-6722 | 2019-12-30 | DQ061 | 409
电线电缆弯曲试验机 | TH-5806 | 2019-12-30 | DQ062 | 409
电线电缆扭转试验机 | TH-5812B | 2019-12-30 | DQ063 | 409
扭转卷绕一体试验机 | JR-N-A | 2019-12-30 | DQ064 | 409
透水试验仪（包含大电流发生器） | TS-II | 2019-12-30 | DQ065 | 202
高压试验装置 | LGJ2/5 |  | DQ067 | 102
耐电压试验装置 | YD9811A | 2018-06-20 | DQ068 | 202
低温拉伸试验装置 | DWL-A | 2018-06-20 | DQ069 | 202
微机控制电缆绝缘层切穿试验机 | YDW-02 | 2018-06-20 | DQ070 | 203
高压发生器/高压测试仪 | YD2013 | 2018-06-20 | DQ071 | 203
汽车电线耐刮磨试验机 | TZ5020 | 2018-06-20 | DQ072 | 208
绝缘耐刮磨试验机 | CNO-I | 2018-06-20 | DQ073 | 208
汽车线刮磨试验机 | TZ5020 | 2018-06-20 | DQ074 | 208
恒温恒湿系统 | / | 2018-06-20 | DQ075 | 210
线性电阻电桥 | / | 2018-06-20 | DQ076 | 210
绝缘电性能试验箱 | XG-E | 2018-06-20 | DQ077 | 408
电线护套耐刮实验装置 | JY10696 | 2018-06-20 | DQ079 | 208
电桥 | QJ57 | 2020-04-30 | DQ083 | 210
夹具 | DQ-1 | 2020-04-30 | DQ083-1 | 210
低温冲击试验仪 | DWC-A | 2021-08-13 | DQ084 | 202
智能型氙灯耐气候试验箱 | JSD | 2021-08-13 | DQ085 | 109
电桥 | QJ57 | 2020-04-30 | DQ086 | 210
绝缘电阻测量仪 | ZC-90 | 2022-01-28 | DQ087 | 203
矿用电缆过渡电阻测试仪 | SYZ-90 | 2021-11-30 | DQ088 | 207
铁道机车电缆动态切通试验仪 | YN22190 | 2021-11-30 | DQ089 | 207
热延伸试验箱 | RY130 | 2022-01-28 | DQ090 | 205
热延伸试验装置 | RS-5 | 2022-06-30 | DQ090-1 | 205
高温压力试验箱 | RYL100 | 2022-01-28 | DQ091 | 205
高温压力试验装置 | YL-1B | 2022-01-28 | DQ091-1 | 205
高温压力试验箱 | RYL100 | 2025-05-15 | DQ091-2 | 217
导体、半导体屏蔽层电阻率智能测试仪 | ZZJ-E | 2022-10-31 | DQ097 | 210
玻璃恒温水浴 | 76-1A | 2022-10-31 | DQ098 | 202
玻璃恒温水浴 | 76-1A | 2022-10-31 | DQ099 | 202
玻璃恒温水浴 | 76-1A | 2022-10-31 | DQ100 | 202
玻璃恒温水浴 | 76-1A | 2022-10-31 | DQ101 | 205
玻璃恒温水浴 | 76-1A | 2022-10-31 | DQ102 | 202
玻璃恒温水浴 | 76-1A | 2022-10-31 | DQ103 | 202
恒温水浴仪 | JER-130 | 2022-10-31 | DQ105 | 216
恒温水浴仪 | JER-130 | 2022-10-31 | DQ106 | 203
高频直流高压发生器 | ZGF | 2022-10-31 | DQ107 | 208
智能电阻测试仪 | BR-A | 2018-06-20 | DQ109 | 216
交联电缆半导电层电阻测试成套装置 | BDD-II | 2022-10-31 | DQ110 | 216
低温冲击试验装置 | YN42042 | 2022-10-31 | DQ111 | 202
恒温水箱 | YN42024 | 2025-07-11 | DQ112 | 203
耐电压测试仪 | DF2671 | 2022-10-31 | DQ114 | 胡超
热循环测控系统 | ATK-1 | 2022-10-31 | DQ115 | 白鼠霉菌净化实验室
热循环测控系统 | ATK-1 | 2022-10-31 | DQ116 | 白鼠霉菌净化实验室
热电动势测量仪 | UJ33D-2 | 2024-02-22 | DQ118 | 205
屏蔽抑制系数测试仪 | GDYD |  | DQ119 | 评估实验室

## 材料化学类
资产名称 | 型号 | 使用时间 | 编号 | 存放地点
试验用开放式炼胶机 | JG-3010 | 2018-06-20 | HX003 | 105
UL换气式老化试验箱 | JG-401A | 2018-06-20 | HX005 | 202
无转子硫化仪 | YN41096 | 2018-06-20 | HX007 | 202
无转子硫化仪 | YN41096 | 2018-06-20 | HX008 | 206
无转子硫化仪 | YN41096 | 2018-06-20 | HX009 | 206
橡胶可塑性试验机 | YN41099 | 2018-06-20 | HX010 | 206
橡胶可塑性试验机 | YN41099 | 2018-06-20 | HX011 | 206
橡胶冲击弹性试验仪 | YN22171 | 2018-06-20 | HX012 | 206
橡胶冲击弹性试验仪 | YN22171 | 2018-06-20 | HX013 | 206
邵氏硬度计 | LX-A | 2018-06-20 | HX015 | 408
液体流动速率仪 | JG-2028 | 2018-06-20 | HX016 | 419
热稳定试验装置 | JG-5010 | 2018-06-20 | HX019 | 419
半导体橡塑电阻率测试仪 | DB-4 | 2018-06-20 | HX020 | 408
半导体橡塑电阻率测试仪 | DB-4 | 2018-06-20 | HX021 | 216
密度计 | FA2104J | 2018-06-20 | HX022 | 408
密度计 | FA2104J | 2018-06-20 | HX023 | 408
高压试验台 | GSD-2 | 2018-06-20 | HX036 | 空压机房外
高温压力试验仪 | GWY-Ⅱ | 2018-06-20 | HX037 | 216
耐环境应力开裂试验仪 | NYK-06 | 2018-06-20 | HX038 | 206
聚乙烯耐环境应力开裂试验装置 | NYK-06 | 2018-06-20 | HX038-1 | 206
高阻计 | ZC36 | 2018-06-20 | HX039 | 408
高压电缆绝缘微孔杂质测试装置 | XYH-3A | 2018-06-20 | HX041 | 408
全自动氧指数设备 | AOI | 2025-05-15 | HX044 | 419
熔体流动速率仪 | MF1-G2112 | 2025-05-15 | HX045 | 408
电子分析天平 | CHS-10 | 2018-06-20 | HX046 | 205
大量程天平 | FA2004A | 2018-06-20 | HX048 | 209
大量程天平 | FA2004A | 2018-06-20 | HX049 | 209
大量程天平 | CPA225D | 2018-06-20 | HX050 | 408
盐雾腐蚀试验箱 | ZY-YWX-90B | 2022-10-31 | HX052 | 111
盐雾腐蚀试验箱 | ZY-YWX-90B | 2022-10-31 | HX053 | 111
材料介电强度设备 | ZJC-50kV | 2025-05-13 | HX057 | 408
介损仪-固体材料测试 | AMSB-30b | 2025-05-04 | HX058 | 408
材料体积电阻率设备 | ZST-212 | 2025-05-12 | HX059 | 408
金相显微镜 | XTL-17BT | 2018-06-20 | HX100 | 408
氟含量测试仪 | MP523-04 | 2018-06-20 | HX101 | 419
氧氮分析仪 | ON-3000 | 2018-06-20 | HX199 | 419
电子分析天平 | BSA124S | 2018-06-20 | HX201 | 406
电子天平 | JM-A2003 |  | HX203 | 205
BDD-2型半导电层电阻试验装备 | BDD-2 | 2018-06-20 | HX210 | 216
电导率仪 | DDS-307 | 2018-06-20 | HX212 | 419
PH计 | PHS-2F | 2018-06-20 | HX213 | 419
炼胶机 | JY-LJ | 2019-01-31 | HX214 | 105
热变形维卡软化点试验机 | ZWK1302-A | 2018-06-20 | HX215 | 109
高阻计 | PC68 | 2018-06-20 | HX216 | 408
测厚仪 | 0~10mm | 2018-06-20 | HX217 | 408
高温试验箱 | / | 2018-06-20 | HX218 | 408
炭黑试验仪 | TH-A | 2018-06-20 | HX221 | 420
PH计 | PHS-3C | 2018-06-20 | HX222 | 419
炭黑试验仪 | TH-A | 2021-08-13 | HX223 | 419
电线电缆燃烧烟毒性气体分析仪及烟气发生装置 | DX-D | 2021-08-13 | HX224 | 420
平板硫化仪 | YN21124 | 2022-07-27 | HX226 | 105
平板硫化机 | YN21124A | 2018-06-20 | HX229 | 105
除湿机 | F-YCJ17C-X | 2018-06-20 | HX230 | 421
除湿机 | SJ-262E | 2022-08-30 | HX231 | 421
电子天平 | FA1004B |  | HX233 | 408
电子天平 | FA2004E |  | HX235 | 408
测厚仪 | CH-10-C |  | HX236 | 王成
能量色散型X射线荧光光谱仪 | EDX1800E | 2024-02-20 | HX241 | 406

## 高沟耐火中心和太平洋
资产名称 | 型号 | 开始使用时间 | 编号 | 存放地点
单根垂直燃烧试验仪 | RS-ΙΙ | / | RS011 | 太平洋燃烧实验点
成束电缆燃烧试验装置 | CSR-C | 1805CSR001 | RS012 | 太平洋燃烧实验点
电缆耐火试验设备（耐火试验机） | NH-C | 1805NH001 | RS013 | 太平洋燃烧实验点
电缆或光缆热释放和产烟测量系统（B1成束燃烧试验系统） | JS-HSMS | 201812010001 | RS015 | 太平洋燃烧实验点
滤光片（B1系统） | / | NE05B | RS015-1
滤光片（B1系统） | / | NE03B | RS015-2
滤光片（B1系统） | / | NE10B | RS015-3
滤光片（B1系统） | / | NE20B | RS015-4
滤光片（B1系统） | / | NE01B | RS015-5
中压电缆耐火试验装置 | ZYNH-A | 1901ZY001 | RS016 | 太平洋燃烧实验点
燃烧试验机 | RS-II | 1910RS002 | RS025 | 高沟耐火中心
水平燃烧试验机 | SQ-A | 1910SQ01 | RS026 | 高沟耐火中心
玻璃转子流量计 | LZB-3WB | / | RS026-1
烟密度试验箱（含滤光片） | PX-01-002 | YJ201906006 | RS027 | 高沟耐火中心
毒性指数试验箱 | DX-1 | JY201906007 | RS028 | 生物楼
中压耐火试验设备 |  | XYD | RS029 | 高沟耐火中心
热电偶 | WRNK |  | RS029-1 | 高沟耐火中心
电子天平（锌层重量试验装置） | FA2004 | 601291 | RS030 | 409
耐漏电痕迹试验装置 | NDH-B | 1912NDH001 | RS031 | 202
流量计 | LZB-3WB | 丙烷 | RS033-2
流量计 | LZB-6WB | 空气 | RS033-1
双球面壁厚千分尺 | 0-25mm | 3320050975 | RS037
煤矿用电缆负载燃烧试验机（含温控仪） | YN52115 | 93244 | RS043 | 高沟耐火中心 | 2021-06-17
单根垂直燃烧试验装置 | DR-II | 2246 | RS045 | 高沟耐火中心
电缆成束燃烧试验装置 | CS-III | 2227 | RS046 | 高沟耐火中心
电缆耐火燃烧试验装置（线路完整性耐火装置） | NH-III | 2092 | RS047 | 高沟耐火中心
电缆烟密度测试系统 | YHD-1 | 1218 | RS048 | 高沟耐火中心
电缆烟密度测试系统滤光片 | 25 |  | RS048-1 | 高沟耐火中心
电缆成束燃烧热释放试验装置 | CY-III | 2126 | RS049 | 高沟耐火中心
耐火质量流量计 | D07-9E(丙烷20L) | / | RS049-1 | 高沟耐火中心 | 2024-12-12
耐火质量流量计 | D07-9E(丙烷20L) | / | RS049-2 | 高沟耐火中心 | 2024-12-12
耐火质量流量计 | D07-9E(空气100L) | / | RS049-3 | 高沟耐火中心 | 2024-12-12
耐火质量流量计 | D07-9E(空气100L) | / | RS049-4 | 高沟耐火中心 | 2024-12-12
B1级滤光片 | 0.01 |  | RS049-5 | 高沟耐火中心
B1级滤光片 | 0.1 |  | RS049-6 | 高沟耐火中心
B1级滤光片 | 0.2 |  | RS049-7 | 高沟耐火中心
B1级滤光片 | 0.31 |  | RS049-8 | 高沟耐火中心
B1级滤光片 | 0.5 |  | RS049-9 | 高沟耐火中心
B1级滤光片 | 0.79 |  | RS049-10 | 高沟耐火中心
钢卷尺 | 5m |  | RS050 | 高沟耐火中心
钢直尺 | 1500mm |  | RS051 | 高沟耐火中心
钢直尺 | 1500mm |  | RS052 | 高沟耐火中心
钢直尺 | 1000mm |  | RS053 | 高沟耐火中心
卷尺 | 5000mm |  | RS054 | 高沟耐火中心
卷尺 | 5000mm |  | RS055 | 高沟耐火中心
玻璃转子流量计 | LZB-3WB | 7282 | RS056 | 高沟耐火中心
电缆成束燃烧热释放试验装置 | CY-III |  | RS057 | 高沟耐火中心 | 2025-03-20
电缆成束燃烧试验装置 | CS-III |  | RS058 | 高沟耐火中心 | 2024-12-13
火灾烟气毒性危险性评价动物试验测量系统 | JSTX-1 |  | RS059 | 高沟耐火中心 | 2024-12-19
建筑火灾升温条件下的电缆耐火性能试验装备 | FT-NH-0025 |  | RS060 | 高沟耐火中心
废气处理设备 |  |  |  | 高沟耐火中心 | 2025-01-15

## 生物类
资产名称 | 型号 | 开始使用时间 | 编号 | 存放地点
恒温恒湿系统 | TICA(天加) TSA | 2022-08-30 | SW001 | 420
防爆冰箱 | BL-200SW200L | 2022-08-30 | SW002 | 308
数码体式显微镜 | SZ513E | 2022-08-30 | SW003 | 420
测微尺 | 0~1mm/0.01mm | 2022-10-31 | SW004 | 宁程
电热鼓风干燥箱（烘箱） | GZX-9240MBE | 2022-10-31 | SW005 | 403
测微尺 | 0~1mm/0.01mm | 2023-06-23 | SW007 | 宁程
电热式压力蒸汽灭菌器（灭菌锅） | XFH-50CA | 2023-06-23 | SW008 | 420
电子天平 | CN-LQG6002 | 2023-06-23 | SW009 | 420
恒温恒湿箱 | USE-800L | 2023-06-23 | SW013 | 白鼠霉菌净化实验室
恒温恒湿箱 | USE-800L | 2023-06-23 | SW014 | 白鼠霉菌净化实验室
恒温恒湿箱 | USE-800L | 2023-06-23 | SW015 | 白鼠霉菌净化实验室
立式自动压力蒸汽灭菌器 | GI80DP | 2023-06-23 | SW016 | 白鼠霉菌净化实验室
立式自动压力蒸汽灭菌器 | GI80DP | 2023-06-26 | SW017 | 白鼠霉菌净化实验室
高速离心机 | H3-18K | 2023-06-23 | SW018 | 白鼠霉菌净化实验室
冷藏冷冻箱 | YCD-EL450 | 2023-06-23 | SW019 | 白鼠霉菌净化实验室
冷藏冷冻箱 | YCD-EL450 | 2023-06-23 | SW020 | 白鼠霉菌净化实验室
显微镜 | XSP-C | 2023-06-23 | SW036 | 生物楼
冷藏冷冻箱 | YCD-EL450 | 2023-06-23 | SW021 | 白鼠霉菌净化实验室
冷藏冷冻箱 | YCD-EL450 | 2023-06-23 | SW022 | 白鼠霉菌净化实验室
洁净实验室空间消杀装置(空间智能杀毒仪) | HA-SC-10 | 2023-06-30 | SW023 | 生物楼一楼
IVC鼠笼 | ZJ-4 | 2023-06-30 | SW024 | 生物楼一楼
IVC鼠笼 | ZJ-4 | 2023-06-30 | SW025 | 生物楼一楼
洗笼机 | IVC100 | 2023-06-30 | SW026 | 白鼠霉菌净化实验室
自动垫料添加系统 | IVC800 | 2023-06-30 | SW027 | 白鼠霉菌净化实验室
双扉霉菌柜（脉动真空压力蒸汽灭菌器) | HSA-800ME | 2023-06-30 | SW028 | 白鼠霉菌净化实验室
不锈钢洗脸池 | JX-X120 | 2024-01-25 | SW029 | 白鼠霉菌净化实验室
冷冻冰柜 | DW-FL270 | 2024-01-24 | SW030 | 白鼠霉菌净化实验室
冷冻冰柜 | DW-FL270 | 2023-05-23 | SW031 | 白鼠霉菌净化实验室
无油空压机 | TB750W-30L | 2024-02-22 | SW032 | 白鼠霉菌净化实验室
生物安全柜 | BSC-1100IIA2 | 2024-02-21 | SW046 | 白鼠霉菌净化实验室
生物安全柜 | BSC-1100IIA2 | 生物楼一楼 | SW044 | 白鼠霉菌净化实验室
生物安全柜 | BSC-1100IIA2 |  | SW045 | 白鼠霉菌净化实验室