| 序号 | 产品/ 产品类别 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） |
| --- | --- | --- |
|  | 圆线同心绞架空导线 | 圆线同心绞架空导线 GB/T1179-2008 IEC61089:1991+A1:1997 EN 50182:2001 |
|  | 型线同心绞架空导线 | 型线同芯绞架空导线 GB/T20141-2006 IEC62219:2002 |
|  | 电气化铁道铝包钢芯铝绞线 | 电气化铁道铝包钢芯铝绞线 TB/T2937-1998 |
|  | 电气化铁道用铜及铜合金绞线 | 电气化铁道用铜及铜合金绞线 TB/T 3111-2005 |
|  | 镀锌钢绞线 | 镀锌钢绞线 YB/T5004-2001 |
|  | 镀锌钢线 | 架空绞线用镀锌钢线GB/T3428-2002 IEC60888:1987 |
|  | 电工软铜绞线 | 电工软铜绞线 GB/T12970-2009 |
|  | 合金镀层钢丝、钢绞线 | 锌-5%铝-混合稀土合金镀层钢丝、钢绞线 GB/T20492-2006 |
|  |  | 锌-5%铝-稀土合金镀层钢绞线 YB/T179-2000 |
|  |  | 钢芯铝绞线用锌-5%铝-稀土合金镀层钢丝 YB/T180-2000 |
|  |  | 稀土锌铝合金镀层钢绞线 YB/T183-2000 |
|  |  | 钢芯铝绞线用稀土锌铝合金镀层钢丝 YB/T184-2000 |
|  | 电工用铝包 钢线 | 电工用铝包钢线 GB/T17937-1999 IEC 61232:1993 |
|  | 架空绞线用铝—镁—硅系合金圆线 | 架空绞线用铝—镁—硅系合金圆线 JB/T8134-1997 GB/T 23308-2009 |
|  | 电工用铜线坯 | 电工用铜线坯 GB/T3952-2008 |
|  | 电工圆铜线 | 电工圆铜线 GB/T3953-2009 |
|  | 电工圆铝杆 | 电工圆铝杆 GB/T3954-2008 |
|  | 电工圆铝线 | 电工圆铝线 GB/T3955-2009 电工用铝包钢线 GB/T17937-2009 |
|  | 镀锡圆铜线 | 镀锡圆铜线 GB/T4910-2009 |
|  | 工业退火铝 导线 | 工业退火铝导线 IEC60121:1960 |
|  | 架空导线用硬铝线 | 架空导线用硬铝线 GB/T17048-2009 IEC60889:1987 |
|  | 镀镍圆铜线 | 镀镍圆铜线 GB/T11019-2009 |
|  | 镀银软圆铜线 | 镀银软圆铜线 JB/T3135-1999 |
|  | 电缆编织屏蔽用铝合金圆线 | 电缆编织屏蔽用铝合金圆线 JB/T8998-1999 GB/T23309-2009 |
|  | 电工用铜、铝及其合金扁线 | 电工用铜、铝及其合金扁线 GB/T5584-2009 |
|  | 电工用铜、铝及其合金母线 | 电工用铜、铝及其合金母线 GB/T5585-2005 |
|  | 电力牵引用 接触线 | 电力牵引用接触线 GB/T12971-2008 |
|  | 电气化铁道用铜及铜合金接触线 | 电气化铁道用铜及铜合金接触线 TB/T2809-2005 |
|  | 电工异形铜排及铜合金排 | 电工异形铜排及铜合金排 JB/T9612-1999 |
|  | 电工铜编织线 | 电工铜编织线 JB/T6313-1992 |
|  | 电工铜 | 铜电阻国际标准 IEC60028:1925 |
|  | 电缆的导体 | 电缆的导体 GB/T3956-2008 IEC60228:2004 AS/NZS 1125:2001 |
|  | 铠装电缆用钢带 | 铠装电缆用钢带 YB/T024-2008 |
|  | 电缆用铜带 | 电缆用铜带 GB/T11091-2005 |
|  | 矿物绝缘电缆和终端 | 额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及其终端 GB/T13033-2007 IEC60702:2002 |
|  | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T5023.1-2008 IEC60227-1:2007 第2部分：试验方法 GB/T5023.2-2008 IEC60227-2:2003 第3部分：固定布线用无护套电缆 GB/T5023.3-2008 IEC60227-3:1997 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T5023.4-2008 IEC60227-4:1997 第5部分：软电缆（软线） GB/T5023.5-2008 IEC60227-5:2003 AS/NZS60227.5:2003+A1:2004 第6 部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T5023.6-2006 IEC60227-6:2001 第7部分：2芯或多芯屏蔽软电缆 GB/T5023.7-2008 IEC60227-7:2003 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 JB/T8734-1998 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘无铠装电力、照明和内部布线用电缆 BS6004:2000+A1+A2 额定电压在300/500V及以下家庭、办公室和类似场合用软电缆 BS6500:2000+A1+A2+A3 |
|  | 额定电压450/750V及以下热塑性绝缘电线电缆 | 额定电压450/750V及以下热塑性绝缘电线电缆 第1部分：一般要求 HD21.1 S4:2002 DIN VDE 0281:2003 第3部分：固定布线无护套电缆 HD21.3 S3:1995+A2:2008 DIN VDE 0281-3:2001+A2:2008 第4部分：固定布线用护套电缆 HD21.4 S2:1990 第5部分：软电缆（软线） HD21.5 S3:1994+A1:1999+A2:2001 DIN VDE 0281-5:2002 第7部分：内部布线用导体温度90℃的单芯无护套电缆 HD21.7 S2:1996+A1:1999 DIN VDE 0281-7:2001 第8部分：装饰回路用单芯无护套电缆 HD21.8 S2:1999 DIN VDE 0281-8:2000 第9部分：低温装置用单芯无护套电缆 HD 21.9 S2:1995+A1:1999 DIN VDE 0281-9:2001 第10部分：延长线 HD21.10 S2:2001 DIN VDE 0281-10:2003 第11部分：照明用电缆 HD21.11 S1:1995+A1:2001 DIN VDE 0281-11:2003 第12部分：耐热软电缆(软线) HD21.12 S1:1994+A1:2001 DIN VDE 0281-12:2003 第13部分：两芯或多芯耐油PVC护套电缆 HD21.13 S1:1995+A1:2001 DIN VDE 0281-13:2003 第14部分：无卤热塑性绝缘和护套软电缆(软线) HD21.14 S1:2003 DIN VDE 0281-14:2004 第15部分：固定布线用无卤热塑性绝缘单芯电缆 HD 21.15 S1:2006 DIN VDE 0281-15:2007 |
|  | 通信电源用阻燃耐火软电缆 | 通信电源用阻燃耐火软电缆 YD/T 1173-2001 |
|  | 交联聚氯乙烯绝缘电线和电缆 | 额定电压450/750V及以下交联聚氯乙烯绝缘电线和电缆 JB/T10438-2004 |
|  | 交联聚烯烃绝缘电线和电缆 | 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T10491-2004 |
|  | 聚氯乙烯护套扁形软电缆 | 聚氯乙烯护套扁形软电缆 BS EN 50214-2006 |
|  | 塑料绝缘控制电缆 | 塑料绝缘控制电缆 GB/T9330-2008 |
|  |  | 仪表电缆 第1部分：聚乙烯绝缘电缆规范 BS5308-1:1986 第2部分：聚氯乙烯绝缘电缆规范 BS5308-2:1986 |
|  | 农用直埋塑料绝缘塑料护套电线 | 额定电压450/750V及以下农用直埋铝芯塑料绝缘塑料护套电线 JB/T2171-1999 |
|  | 加热电缆 | 额定电压300/500V生活设施加热和防结冰用加热电缆 GB/T20841-2007 IEC60800:1992 |
|  |  | 加热电缆 UL1673:2003 |
|  | 自限温伴热带 | 自限温伴热带 GB/T19835-2005 |
|  | 被复线 | 被复线通用规范 GJB882A-2002 |
|  | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分：一般规定 GB/T5013.1-2008 IEC60245-1:2008 第2部分：试验方法 GB/T5013.2-2008 IEC60245-2:1998 第3部分：耐热硅橡胶绝缘电缆 GB/T5013.3-2008 IEC60245-3:1994+A1:1997 第4部分：软线和软电缆 GB/T5013.4-2008 IEC60245-4:2004 第5部分：电梯电缆 GB/T5013.5-2008 IEC60245-5:1994+A1:2003 第6部分：电焊机电缆 GB/T5013.6-2008 IEC60245-6:1994+A1:1997+A2:2003 第7部分：耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆 GB/T5013.7-2008 IEC60245-7:1994+A1:1997 第8部分：特软电线 GB/T5013.8-2006 IEC60245-8:2004 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 JB/T8735-1998 |
|  | 额定电压450/750V及以下热固性绝缘电线电缆 | 额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第1部分：一般规定 HD 22.1 S4:2002 DIN VDE 0282-1:2003 第3部分：耐热硅橡胶绝缘电缆 HD 22.3 S4:2004+A1:2006 DIN VDE 0282-3:2006 第4部分：软线和软电缆 HD 22.4 S4:2004 DIN VDE 0282-4:2005 第6部分：电焊机电缆 HD 22.6 S2:1995+A1:1999+A2:2004 DIN VDE 0282-6:2005 第7部分：导体温度110℃内部布线耐热电缆 HD 22.7 S2:1995+A1:1999+A2:2004 DIN VDE 0282-7:2005 第8部分：装饰回路用氯丁橡胶或类似合成弹性体护套电缆 HD 22.8 S2:1994+A1:1999+A2:2004 DIN VDE 0282-8:2005 第9部分：固定布线用无卤低烟无护套单芯电缆 HD 22.9 S3:2007 DIN VDE 0282-9:2007 第10部分：乙丙橡胶绝缘聚氨酯护套软电缆 HD 22.10 S2:2007 DIN VDE 0282-10:2007 第11部分：乙烯－乙酸乙烯酯绝缘软线和软电缆 HD 22.11 S2:2007 DIN VDE 0282-11:2007 第12部分：耐热乙丙橡胶绝缘软线和软电缆 HD 22.12 S2:2007 DIN VDE 0282-12:2007 第13部分：无卤低烟软电缆 HD 22.13 S2:2007 DIN VDE 0282-13:2007 第14部分：特软电线 HD 22.14 S3:2007 DIN VDE 0282-14:2007 第15部分：耐热硅橡胶绝缘和护套多芯电缆 HD 22.15 S2:2007 DIN VDE 0282-15:2007 第16部分：耐水氯丁橡胶或类似合成弹性体护套电缆 HD 22.16 S2:2007 DIN VDE 0282-16:2007 额定电压450/750V及以下热固性绝缘无铠装低烟低腐蚀电缆 BS7211:1998+A1 |
|  | 橡皮绝缘固定敷设电线 | 额定电压300/500V橡皮绝缘固定敷设电线 JB/T1601-1993 |
|  | 电机绕组引接软电缆和软线 | 电机绕组引接软电缆和软线 JB/T6213-2006 |
|  | 尼龙护套电线和电缆 | 聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线和电缆 JB/T10261-2001 |
|  | 电动潜油泵电缆 | 额定电压3.6/6kV及以下电动潜油泵电缆 JB/T5332-1991 |
|  | 补偿导线 | 热电偶用补偿导线 GB/T4989-1994 热电偶用补偿电缆 JB/T7495-1994 廉金属铠装热电偶电缆 JB/T8205-1999 钨铼热电偶用补偿导线 JB/T9496-1999 |
|  | 电雷管引爆用电线 | 电雷管引爆用聚氯乙烯绝缘电线 GB/T18014-2008 |
|  | 承荷探测电缆 | 承荷探测电缆 SY/T6600-2004 JB/T3302-1999 |
|  | 圆导体无屏蔽柔软带状电缆 | 圆导体无屏蔽柔软带状电缆总规范 GJB2282-1995 |
|  | 纵向密封直埋电缆 | 纵向密封直埋电缆规范 GJB1897A-2007 |
|  | 浅海电缆 | 浅海电缆规范 GJB1898-1994 |
|  | 软线和软电缆 | 软线和软电缆 Flexible Cords and Cables UL62:2006 |
|  | 热塑性绝缘电线电缆 | 热塑性绝缘电线电缆 Thermoplastic-Insulated Wires and Cables UL 83:2008 |
|  | 电器布线电线电缆 | 电器布线电线电缆 UL 758:2008 |
|  | 船用电缆 | 船用电缆 UL 1426:2001 |
|  | 舰船用低烟 电缆和软线 | 舰船用低烟电缆和软线通用规范 GJB1916-1994 |
|  | 舰船用电缆和软线 | 舰船用电缆和软线通用规范 GJB774-1989 |
|  | 船用电线电缆 | 船舶电气装置 船用电力电缆 一般结构和试验要求GB/T20637-2006 船舶电气装置 第350部分：船舶和海上石油平台用电力电缆、控制电缆、仪表电缆一般结构和试验方法 IEC60092-350:2008 船舶电气装置 额定电压1kV和3kV挤包绝缘非径向电场单芯和多芯电力电缆 GB/T9331-2008 IEC60092-353:1995+A1:2001 额定电压6 kV、10 kV及15 kV挤包绝缘单芯和三芯船用电力电缆 GB/T 17755-1999 船舶电气装置 第354部分：额定电压6 kV(Um = 7.2 kV)到30 kV (Um = 36 kV) 挤包绝缘单芯和三芯船用电力电缆 IEC60092-354:2003 船用控制电缆 GB/T9332-2008 JB/T8141-1995 船用对称式通信电缆 GB/T9333-2009 JB/T8142-1995 船用射频电缆 GB/T9334-2009 JB/T8143-1995 船舶电气装置 船用通信电缆和射频电缆 软同轴电缆 IEC 60092-373 :1977 船舶电气装置 船用通信电缆和射频电缆电缆 非重要通信场所用电话电缆 IEC60092-374:1977 船舶电气装置 船用通信电缆和射频电缆电缆 仪表、控制和通信电缆 IEC60092-375:1977 船舶电气装置 第376部分：150/250 V (300 V)船用控制和仪表电路电缆 IEC60092-376:2003 船用电缆 UL 1309:1995 |
|  | 石油平台电缆 | 海上石油平台用无卤和/或耐泥浆电缆技术规范 NEK606:2003 |
|  | 矿用橡套电缆 | 矿用橡套软电缆 第1部分: 一般规定 GB/T12972.1-2008 第2部分：额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机软电缆 GB/T12972.2-2008 第3部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机屏蔽监视加强型软电缆 GB/T12972.3-2008 第4部分：额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机金属屏蔽软电缆 GB/T12972.4-2008 第5部分: 额定电压0.66/1.14kV 及以下移动橡套软电缆 GB/T12972.5-2008 第6部分：额定电压6/10kV及以下金属屏蔽监视型软电缆 GB/T12972.6-2008 第7部分：额定电压6/10kV及以下屏蔽橡套软电缆 GB/T12972.7-2008 第8部分: 额定电压0.3/0.5kV 矿用电钻电缆 GB/T12972.8-2008 第9部分：额定电压0.3/0.5kV矿用移动轻型橡套软电缆 GB/T12972.9-2008 第10部分: 矿工帽灯电线 GB/T12972.10-2008 煤矿用阻燃电缆 第1单元：煤矿用移动类阻燃软电缆 第1部分：一般规定 MT818.1-1999 第2部分：额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机软电缆 MT818.2-1999 第3部分：额定电压0.66/1.14kV采煤机屏蔽监视加强型软电缆 MT818.3-1999 第4部分：额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机金属屏蔽软电缆 MT818.4-1999 第5部分：额定电压0.66/1.14kV及以下移动软电缆 MT818.5-1999 第6部分：额定电压3.6/6kV金属屏蔽监视型软电缆 MT818.6-1999 第7部分：额定电压3.6/6及以下屏蔽软电缆 MT818.7-1999 第8部分：额定电压0.3／0.5kV煤矿用电钻电缆 MT818.8-1999 第9部分：煤矿用移动轻型软电缆 MT818.9-1999 第10部分：煤矿用矿工帽灯线 MT 818.10-1999 第2单元：煤矿用额定电压10kV及以下铜芯固定敷设阻燃电力电缆 第1部分：一般规定 MT818.11-1999 第2部分：煤矿用聚氯乙烯绝缘电力电缆 MT818.12-1999 第3部分：煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆 MT818.13-1999 第3单元：煤矿用阻燃通信电缆 MT818.14-1999 |
|  | 矿用聚乙烯绝缘氯乙烯护套通信电缆 | 矿用聚乙烯绝缘氯乙烯护套通信电缆 MT/T 167-1987 |
|  | 铁路信号电缆 | 铁路信号电缆 TB/T2476-1993 |
|  | 轨道交通车辆用电缆 | 交流额定电压3kV及以下轨道交通车辆用电缆 GB/T12528-2008 JB/T8145-1995 |
|  |  | 铁路机车车辆电缆订货技术条件 第1部分：额定电压3kV及以下电缆 TB/T1484.1-2001 第2部分：额定电压30kV及以下电力电缆 TB/T1484.2-2001 |
|  |  | 第3部分：通信网络用电缆 TB/T1484.3-2001 |
|  |  | 铁路应用－具有特殊防火性能的铁路车辆用电缆 BS EN 50306:2002 BS EN 50382:2008 铁路应用－具有特殊防火性能的铁路车辆用电力电缆和控制电缆 EN50264:2008 |
|  | 公路车辆用电线电缆 | 公路车辆用低压电缆（电线） JB/T8139-1999 |
|  |  | 汽车用薄壁绝缘低压电线 QC/T730-2005 |
|  |  | 道路车辆－60V及600V单芯电缆 尺寸、试验方法和要求 ISO 6722-2006 |
|  |  | 低压初级电缆 SAE J 1128-2005 |
|  |  | 低压电池电缆 SAE J 1127-2005 |
|  |  | 汽车用耐热低压电缆 JASO D 608-1992 |
|  |  | 汽车用薄壁绝缘低压电缆 JASO D 611-1994 |
|  |  | 汽车用低压电缆 JIS C 3406-1993（2008-10-01确认） |
|  | 公路车辆用 高压点火电线 | 公路车辆用高压点火电线 GB/T14820-2009 |
|  | 航空航天用电线电缆 | 航空用聚酰亚胺薄膜绝缘电线电缆 GJB76-1985 |
|  |  | 航空用聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线电缆 GJB77-1985 |
|  |  | 航空航天用电线电缆导体品种及截面系列 GJB1640-1993 |
|  |  | 航空用聚四氟乙烯绝缘电线HB6150-1983 |
|  |  | 航空航天用含氟聚合物绝缘电线电缆 GJB773A-2000 GJB773A/2A～19A-2000 GJB773A/20～23-2000 |
|  | 光伏电缆 | 光伏电缆要求 2Pfg1169/08.2007 |
|  | 核电站用电缆 | 核电站用1E级电缆 通用要求 GB/T22577-2008 |
|  | 家用和类似用途插头插座 | 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB2099.1-2008 IEC60884-1:2006 第2部分：器具插座的特殊要求 GB2099.2-1997 IEC60884-2-2:2006 家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸 GB1002-2008 |
|  | 电线组件 | 电器附件 电线组件和互连电线组件 GB15934-2008 IEC60799:1998 |
|  | 家用和类似用途的器具耦合器 | 家用和类似用途的器具耦合器 第一部分：通用要求 GB17465.1-1998 IEC60320-1:2007 第二部分：家用和类似设备用互连耦合器 GB17465.2-1998 IEC60320-2-2:1998 |
|  | 转换器 | 家用和类似用途插头插座 第二部分：转换器的特殊要求 GB2099.3-2008 IEC 60884-2-5:1995 |
|  | 家用和类似用途电缆卷盘 | 电器附件 家用和类似用途电缆卷盘 GB/T19637-2005 |
|  | 电话软线 | 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 GB/T11016-2009 |
|  | 电话网用户铜芯室内线 | 电话网用户铜芯室内线 YD/T840-1996 |
|  | 电话用户通信线 | 聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套平行双芯铜包钢电话用户通信线 YD/T722-1994 |
|  | 市内通信电缆 | 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆 GB/T13849-1993 聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 YD/T322-1996 适于宽带应用的铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 YD/T 1281-2003 |
|  | 数字通信用电缆 | 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 GB/T18015-2007 数字通信用实芯聚烯烃绝缘水平对绞电缆 YD/T1019-2001 数字通信用电缆 ANSI/TIA/EIA-568-B.2(2001) |
|  |  | 模拟和数字通信及控制用电缆 EN BS 50288-1～6:2003 |
|  |  | 铁路数字信号电缆 TB/T3100-2004 数字处理电缆 UL 1690:2006 数字通信用对绞／星绞对称电缆 YD/T838-2003 |
|  | 高频对称通信电缆 | 铜芯星绞铅套高频对称通信电缆 GB/T 14135-1993 |
|  | 低频通信电缆电线 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线 第1部分：一般试验和测量方法 GB/T11327.1-1999 IEC60189-1:2007 第2部分：内部安装用电缆（对线组或三线组或四线组或五线组） GB/T11327.2-1999 IEC60189-2:2007 第3部分：实芯或绞合导体聚氯乙烯绝缘设备用电线（单线或对线组或三线组） GB/T11327.3-1999 IEC60189-3:2007 聚烯烃绝缘挡潮层聚烯烃护套低频电缆 IEC60708:2005 聚烯烃绝缘铝－聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 GB/T 11326-1989 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线 实心或绞合导体聚氯乙烯绝缘屏蔽型设备用电缆电线 YD/T 531-1992 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆 电线通信设备和装置用信号电缆 YD/T 532-1992 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线 实心导体聚氯乙烯绝缘酰胺外皮局用配线 YD/T 533-1992 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线 实心或绞合导体聚氯乙烯绝缘设备用电线 YD/T534-1992 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线 实心或绞合导体聚氯乙烯绝缘局用配线 YD/T535-1992 |
|  | 同轴通信电缆 | 1.2/4.4mm同轴综合通信电缆 GB/T4011-1983 2.6/9.5mm同轴综合通信电缆 GB/T4012-1983 |
|  |  | 漏泄同轴电缆分规范 GB/T15285-1994 漏泄电缆无线通信系统总规范 GB/T15875-1995 通信电缆——局用同轴电缆 YD/T 1174-2008 通信电缆-同轴对绞混合电缆 YD/T 1175-2001 通信电缆—无线通信用50Ω泡沫聚乙烯绝缘皱纹铜管外导体射频同轴电缆 YD/T 1092-2004 通信电缆 物理发泡聚乙烯绝缘皱纹铜管外导体漏泄同轴电缆YD/T 1120-2007 YD/T 1120-2007 |
|  | 电缆分配系统用同轴电缆 | 电缆分配系统用纵孔聚乙烯绝缘同轴电缆 SJ/T10302-1992 有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法GY/T135-1998 电缆分配系统用单同轴电缆一般要求GB/T11323-1989 电缆分配系统用物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆 SJ/T11138-1997 |
|  | 射频电缆 | 射频电缆总规范 GB/T 12269-1990 实心聚乙烯绝缘射频电缆 GB/T14864-1993 射频同轴电缆组件 第2-1部分：柔软同轴电缆组件分规范 GB/T15866-1995 射频同轴电缆组件 第4部分：半硬同轴电缆组件分规范 GB/T15867-1995 射频同轴电缆组件 第3部分：半柔软同轴电缆组件分规范 GB/T 16531-1996 柔软和半硬射频电缆总规范 GJB973A-2004 射频电缆组件通用规范 GJB1215A-2005 泡沫介质半硬同轴射频电缆总规范 GJB1516-1992 半空气介质、半硬同轴射频电缆总规范 GJB1524-1992 皱纹外导体半硬同轴射频电缆 GJB1934-2002 飞机用射频电缆规范 GJB 2594-1996 射频电缆 SFT-50-2-51型聚四氟乙烯绝缘半硬同轴电缆详细规范 SJ 50973/1-1995 SFT-50-3-51型聚四氟乙烯绝缘半硬同轴电缆详细规范 SJ 50973/2-1995 SFT-50-5-51型聚四氟乙烯绝缘半硬同轴电缆详细规范 SJ 50973/3-1995 SFT-50-5-51型打孔聚四氟乙烯绝缘柔软射频电缆详细规范 SJ 50973/4-1995 SFT-50-1-51型50Ω、直径0.86mm半硬射频同轴电缆详细规范 SJ 50973/5-1996 SFT-50-1-52型50Ω、直径1.19mm半硬射频同轴电缆详细规范 SJ 50973/6-1997 SFT-50-2-51型聚四氟乙烯绝缘柔软射频电缆详细规范 SJ 50973/7-1998 SFT-50-5-51型聚四氟乙烯绝缘柔软射频电缆详细规范 SJ 50973/8-1998 SFT-50-6-51型聚四氟乙烯绝缘柔软射频电缆详细规范 SJ 50973/9-1998 SFT-50-3-51型聚四氟乙烯绝缘柔软射频电缆详细规范 SJ 50973/10-1998 SFT-50-3-52型聚四氟乙烯绝缘柔软射频电缆详细规范 SJ 50973/11-1998 SFT-50-3-53型聚四氟乙烯绝缘柔软射频电缆详细规范 SJ 50973/12-1998 SYV-50-2-51、SYYZ-50-2-51型实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆详细规范 SJ 50973/13-2004 SYV-50-2-52、SYYZ-50-2-52型实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆详细规范 SJ 50973/14-2004 SYV-50-3-51、SYYZ-50-3-51型实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆详细规范 SJ 50973/15-2004 SYV-50-3-52、SYYZ-50-3-52型实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆详细规范 SJ 50973/16-2004 SYV-50-5-51、SYYZ-50-5-51型实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆详细规范 SJ 50973/17-2004 SYV-50-7-51、SYV-50-7-52、SYYZ-50-7-51、SYYZ-50-7-52型实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆详细规范 SJ 50973/18-2004 SYV-50-7-53、SYYZ-50-7-53型实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆详细规范 SJ 50973/19-2004 SYV-75-5-51、SYYZ-75-5-51型实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆详细规范 SJ 50973/20-2004 SYV-75-7-53、SYYZ-75-7-53型实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆详细规范 SJ 50973/21-2004 SYWY-50-3-51、SYWY-50-3-52、SYWYZ-50-3-51、SYWYZ-50-3-52、SYWRZ-50-3-51、SYWRZ-50-3-52型物理发泡聚乙烯绝缘柔软同轴电缆详细规范 SJ 50973/22-2006 SYWY-50-4-51、SYWY-50-4-52、SYWYZ-50-4-51、SYWYZ-50-4-52、SYWRZ-50-4-51、SYWRZ-50-4-52型物理发泡聚乙烯绝缘柔软同轴电缆详细规范 SJ 50973/23-2006 SYWY-50-5-51、SYWY-50-5-52、SYWYZ-50-5-51、SYWYZ-50-5-52、SYWRZ-50-5-51、SYWRZ-50-5-52型物理发泡聚乙烯绝缘柔软同轴电缆详细规范 SJ 50973/24-2006 SYWY-50-7-51、SYWY-50-7-52、SYWYZ-50-7-51、SYWYZ-50-7-52、SYWRZ-50-7-51、SYWRZ-50-7-52型物理发泡聚乙烯绝缘柔软同轴电缆详细规范 SJ 50973/25-2006 SYWY-50-9-51、SYWY-50-9-52、SYWYZ-50-9-51、SYWYZ-50-9-52、SYWRZ-50-9-51、SYWRZ-50-9-52型物理发泡聚乙烯绝缘柔软同轴电缆详细规范 SJ 50973/26-2006 SYWY-50-12-51、SYWY-50-12-52、SYWYZ-50-12-51、SYWYZ-50-12-52、SYWRZ-50-12-51、SYWRZ-50-12-52型物理发泡聚乙烯绝缘柔软同轴电缆详细规范 SJ 50973/27-2006 SYWY-50-17-51、SYWY-50-17-52、SYWYZ-50-17-51、SYWYZ-50-17-52、SYWRZ-50-17-51、SYWRZ-50-17-52型物理发泡聚乙烯绝缘柔软同轴电缆详细规范 SJ 50973/28-2006 SYWY-75-4-51、SYWYZ-75-4-51、SYWRZ-75-4-51型物理发泡聚乙烯绝缘柔软同轴电缆详细规范 SJ 50973/29-2006 SYWY-75-5-51、SYWYZ-75-5-51、SYWRZ-75-5-51型物理发泡聚乙烯绝缘柔软同轴电缆详细规范 SJ 50973/30-2006 SYWY-75-7-51、SYWYZ-75-7-51、SYWRZ-75-7-51型物理发泡聚乙烯绝缘柔软同轴电缆详细规范 SJ 50973/31-2006 SYWY-75-9-51、SYWYZ-75-9-51、SYWRZ-75-9-51型物理发泡聚乙烯绝缘柔软同轴电缆详细规范 SJ 50973/32-2006 SYWY-75-12-51、SYWYZ-75-12-51、SYWRZ-75-12-51型物理发泡聚乙烯绝缘柔软同轴电缆详细规范 SJ 50973/33-2006 SDY-50-40-51型螺旋聚乙烯绝缘皱纹管外导体射频电缆详细规范 SJ 51524/1-1995 SDY-50-22-51型螺旋聚乙烯绝缘皱纹管外导体射频电缆详细规范 SJ 51524/2-1999 SDY-50-80-51型螺旋聚乙烯绝缘皱纹管外导体射频电缆详细规范 SJ 51524/3-1999 通信电缆——无线通信用50Ω泡沫聚乙烯绝缘编织外导体射频同轴电缆 YD/T1319-2004 基站用物理发泡聚乙烯绝缘超柔射频同轴电缆 YD/T 1119-2001 射频电缆 第1部分：总规范 总则、定义、要求和试验方法 GB/T 17737.1-2000 第2部分：聚四氟乙烯(PTFE)绝缘半硬射频同轴电缆分规范 GB/T 17737.2-2000 第3部分：局域网用同轴电缆分规范 GB/T 17737.3-2001 射频同轴电缆组件 第1部分：总规范 一般要求和试验方法 GB/T 17738.1-1999 |
|  | 数字视频、数字音频电缆 | 数字视频、数字音频电缆技术要求和测量方法 GY/T224-2007 |
|  | 野外通信电缆 | 特种用途野外通信电缆规范 GJB 1318-1991 野战音频电缆规范 GJB 1895-1994 |
|  | 局用通信电缆 | 通信电缆 局用对称电缆 YD/T 1820-2008 通信电缆 UL444:2008 |
|  | 船用电缆绝缘和护套材料 | 船用电力电缆用绝缘材料 GB/T17557-1998 IEC60092-351:2004 船用电力电缆和通信电缆用护套材料 GB/T17556-1998 IEC60092-359:1999 电缆的绝缘和护套材料 AS/NZS 3808:2000+A1:2002+A2:2004 |
|  | 电线电缆用软聚氯乙烯塑料 | 电线电缆用软聚氯乙烯塑料 GB/T8815-2008 |
|  | 电线电缆用聚乙烯塑料 | 电线电缆用黑色聚乙烯塑料 GB15065-1994 |
|  | 市内通信电缆用聚烯烃绝缘料 | 市内通信电缆用聚烯烃绝缘料 YD/T760-1995 |
|  | 低烟无卤阻燃材料 | 光缆护套用低烟无卤阻燃材料特性YD/T1113-2001 热塑性无卤低烟阻燃电缆料 JB/T 10707-2007 |
|  | 光纤用二次被覆材料 | 光纤用二次被覆材料 第1部分：聚对苯二甲酸丁二醇酯 GB/T 20186.1-2006 YD/T 1118.1-2001 第2部分：改性聚丙烯 GB/T 20186.2-2008 YD/T 1118.2-2001 |
|  | 额定电压0～10kV聚乙烯绝缘料 | 电线电缆用辐照交联聚烯烃塑料额定电压0～10kV聚乙烯绝缘料 QB/T2462.1-1999 |
|  | 架空绝缘电缆用黑色可交联聚乙烯绝缘料 | 架空绝缘电缆用黑色可交联聚乙烯绝缘料 JB/T10260-2001 |
|  | 电线电缆用可交联阻燃聚烯烃料 | 电线电缆用可交联阻燃聚烯烃料 JB/T10436-2004 |
|  | 电线电缆用可交联聚乙烯绝缘料 | 电线电缆用可交联聚乙烯绝缘料 JB/T10437-2004 |
|  | 电缆光缆用防蚁护套材料 | 电缆光缆用防蚁护套材料 YD/T1020-2004 |
|  | 光缆用中密度聚乙烯护套料 | 光缆用中密度聚乙烯护套料 YD/T1485-2006 |
|  | 额定电压35kV及以下挤包绝缘电缆用半导电屏蔽料 | 额定电压35kV及以下挤包绝缘电缆用半导电屏蔽料 JB/T10738-2007 |
|  | 耐火安全电缆用粉云母带 | 云母带 耐火安全电缆用粉云母带 JB/T6488.5-1999 |
|  | 电缆用阻燃包带 | 电缆用阻燃包带 GA478-2004 |
|  | 通信电缆光缆用金属塑料复合带 | 通信电缆光缆用金属塑料复合带 YD/T723-2007 通信电缆、光缆用铝塑复合带规范 GJB 2164-1994 |
|  | 通信电缆屏蔽用金属塑料复合箔 | 通信电缆屏蔽用金属塑料复合箔 SJ/T11284-2003 |
|  | 电气绝缘用聚酯薄膜 | 电气绝缘用薄膜第2 部分：电气绝缘用聚酯薄膜 GB/T12802.2-2004 |
|  | 聚四氟乙烯薄膜 | 聚四氟乙烯薄膜 QB/T3627-1999 |
|  | 电缆和光缆阻水带 | 电缆和光缆阻水带 JB/T10259-2001 |
|  | 通信电缆光缆用阻水带 | 通信电缆光缆用阻水材料 第1部分：阻水带 YD/T1115.1-2001 |
|  | 光缆阻水纱 | 军用光缆阻水纱规范 GJB5024-2003 |
|  | 挤包绝缘电力电缆及其附件 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 GB/T12706.1-2008 IEC60502-1:2004 第2部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆 GB/T12706.2-2008 IEC60502-2:2005 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆 GB/T12706.3-2008 第4部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电力电缆附件试验要求 GB/T12706.4-2008 IEC60502-4:2005 110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 GB/T11017-2002 额定电压30 kV (Um = 36 kV) ～150 kV (Um = 170 kV)挤包绝缘电力电缆及其附件 试验方法和要求 IEC60840:2004 额定电压500kV(Um=550kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 GB/T 22078-2008 额定电压150kV（Um=170kV）到500kV（Um=550kV）挤包绝缘电力电缆及其附件 试验方法和要求 IEC62067:2006 额定电压220kV（Um=252kV）交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 GB/Z18890-2002 机场助航灯光回路用埋地电缆 MH/T6049-2008 额定电压30～150kV挤包绝缘电力电缆及其附件试验方法和要求 AS/NZS 60840:2006 额定电压0.6/1(1.2)kV及以下聚合物绝缘电缆 AS/NZS 5000.1:2005 额定电压600/1000V和1900/3300V热固性绝缘铠装低烟低腐蚀电缆 BS6724:1997+A1+A2+A3 额定电压600/1000V和1900/3300V热固性绝缘铠装电缆 BS5467:1997+A1+A2+A3 额定电压600/1000V热固性绝缘无铠装电缆 BS7889:1997 |
|  | 电气化铁道27.5kV单相铜芯交联聚乙烯绝缘电缆 | 电气化铁道27.5kV单相铜芯交联聚乙烯绝缘电缆 TB/T2822-1997 |
|  | 纸绝缘电力电缆及其附件 | 额定电压35kV(Um=40.5kV)及以下纸绝缘电力电缆及其附件 GB/T12976-2008 额定电压18/30kV及以下铜芯或铝芯纸绝缘金属护套电缆 第1部分：电缆及其附件试验 IEC60055-1:2005 第2部分：概述和结构要求 IEC60055-2:1981+A1:1989+A2:2005 交流500kV及以下纸或聚丙烯复合纸绝缘金属套充油电缆及附件 GB/T 9326-2008 充油和充气电缆及其附件的试验第1部分：交流500kV及以下纸或聚丙烯复合纸绝缘金属套充油电缆及附件 IEC60141-1:1993+A1:1995+A2:1998 |
|  | 架空绝缘电缆 | 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆GB12527-2008 额定电压10kV架空绝缘电缆 GB14049-2008 |
|  | 中压电力电缆 | 中压电力电缆 UL 1072:2001 |
|  | 中压交联电缆 | 中压交联电缆抗水树性能鉴定试验方法和要求 DL/T1070-2007 |
|  | 塑料绝缘预分支电缆 | 额定电压0.6/1kV(Um=1.2kV)铜芯塑料绝缘预分支电缆 JB/T10636-2006 额定电压0.6/1KV(Um=1.2kV)铜芯塑料绝缘预制分支电力电缆 JG/T 147-2002 |
|  | 电力电缆附件 | 额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求 JB/T8144-1995 额定电压1kV(Um= 1.2kV)到35kV(Um = 40.5kV)挤包绝缘电力电缆绕包式直通接头 JB/T6464-2006 额定电压35kV（Um = 40.5kV）电力电缆瓷套式终端 JB/T6465-2006 额定电压1kV（Um=1.2kV）到10kV（Um=12kV）纸绝缘电力电缆瓷套式终端 JB/T6466-2006 额定电压1kV（Um=1.2kV）到10kV（Um=12kV）挤包绝缘电力电缆绕包式终端 JB/T6468-2006 额定电压1kV到35kV电力电缆热收缩式终端 JB/T7829-2006 额定电压1kV到10kV挤包绝缘电力电缆热收缩式直通接头 JB/T 7830-2006 额定电压1kV到10kV电力电缆树脂浇铸式终端 JB/T 7831-2006 额定电压1kV到10kV电力电缆树脂浇铸式直通接头 JB/T 7832-2006 额定电压6kV(Um=7.2kV)到35kV(Um = 40.5kV)挤包绝缘电力电缆预制件装配式附件 第1部分：终端 JB/T8503.1-2006 第2部分：直通接头 JB/T8503.2-2006 额定电压6kV(Um=7.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆 冷收缩式附件 第1部分：终端 JB/T 10740.1-2007 第2部分：直通接头 JB/T 10740.2-2007 定额电压35kV(Um=40[1].5kV)及以下电力电缆热缩式附件技术条件 DL/T413-2006 |
|  | 挤包绝缘电力电缆可分离连接器 | 额定电压6kV(Um=7.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆可分离连接器 JB/T 10739-2007 |
|  | 电缆外护层 | 电缆外护层 GB/T2952-2008 |
|  | 漆包圆绕组线 | 漆包铜圆绕组线 第1部分：一般规定 GB/T6109.1-2008 第2部分：155级聚酯漆包铜圆线 GB/T6109.2-2008 第3部分：120级缩醛漆包铜圆线 GB/T6109.3-2008 第4部分：130级直焊聚氨酯漆包铜圆线 GB/T6109.4-2008 第5部分：180级聚酯亚胺漆包铜圆线 GB/T6109.5-2008 第6部分：220级聚酰亚胺漆包铜圆线 GB/T6109.6-2008 第7部分：130L级聚酯漆包铜圆线 GB/T6109.7-2008 第9部分：130级聚酰胺复合直焊聚氨酯漆包铜圆线GB/T6109.9-2008 第10部分：155级直焊聚氨酯漆包铜圆线 GB/T6109.10-2008 第11部分：155级聚酰胺复合直焊聚氨酯漆包铜圆线 GB/T6109.11-2008 第12部分：180级聚酰胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线 GB/T6109.12-2008 第13部分：180级直焊聚酯亚胺漆包铜圆线 GB/T6109.13-2008 第14部分：200级聚酰胺酰亚胺漆包铜圆线 GB/T6109.14-2008 第15部分：130级自粘性直焊聚氨酯漆包铜圆线 GB/T6109.15-2008 第16部分：155级自粘性直焊聚氨酯漆包铜圆线 GB/T6109.16-2008 第17部分：180级自粘性直焊聚酯亚胺漆包铜圆线 GB/T6109.17-2008 第18部分：180级自粘性聚酯亚胺漆包铜圆线 GB/T6109.18-2008 第19部分：200级自粘性聚酰胺酰亚胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线 GB/T6109.19-2008 第20部分：200级聚酰胺酰亚胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线 GB/T6109.20-2008 第21部分：200级聚酯-酰胺-亚胺漆包铜圆线 GB/T6109.21-2008 第22部分：240级芳族聚酰亚胺漆包铜圆线 GB/T6109.22-2008 第23部分：180级直焊聚氨酯漆包铜圆线 GB/T6109.23-2008 漆包铝圆绕组线 GB/T23312.1～7-2009 |
|  | QANY特种漆包圆铜线 | QANY特种漆包圆铜线规范 SJ 20445-1994 |
|  | 漆包扁绕组线 | 漆包铜扁绕组线 GB/T7095-2008 |
|  | 玻璃丝包绕组线 | 玻璃丝包绕组线 GB/T7672-2008 |
|  | 纸包绕组线 | 纸包绕组线 GB/T7673-2008 |
|  | 丝包铜绕组线 | 丝包铜绕组线 GB/T11018-2008 |
|  | 潜水电机绕组线 | 潜水电机绕组线 JB/T4014-1996 |
|  | 薄膜绕包铜圆线 | 聚酰亚胺—氟46复合薄膜绕包铜圆线 JB/T5331-1991 240级芳族聚酰亚胺薄膜绕包铜圆线 GB/T23311-2009 |
|  | 薄膜绕包铜扁线 | 200级聚酰亚胺—氟46复合薄膜绕包铜扁线 JB/T6757-1993 240级芳族聚酰亚胺薄膜绕包铜扁线 GB/T23310-2009 |
|  | 纸绝缘漆包 换位导线 | 纸绝缘漆包换位导线 JB/T6758-2007 |
|  | 特种绕组线 | 特种绕组线 第0-1部分：一般要求 漆包铜圆线 - IEC60317-0-1:2008 第0-2部分：一般要求 漆包铜扁线 IEC60317-0-2:2005 第0-3部分：一般要求 漆包铝圆线 IEC60317-0-3:2008 第0-4部分：一般要求 玻璃丝包铜扁线或玻璃丝包漆包铜扁线 IEC60317-0-4:2006 第0-5部分：一般要求 玻璃丝编织铜扁线或玻璃丝编织漆包铜扁线 IEC60317-0-5:2006 第0-6部分：一般要求 玻璃丝包铜圆线或玻璃丝包漆包铜圆线 IEC60317-0-6:2007 第1部分：105级聚乙烯醇缩醛漆包铜圆线 IEC60317-1:1997 第11部分：130级丝包直焊聚氨酯漆包铜束线 IEC60317-11:2005 第12部分：120级聚乙烯醇缩醛漆包铜圆线 IEC60317-12:1990+A1:1997+A2:2005 第13部分：200级聚酰胺-酰亚胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线 IEC60317-13:1997 第15部分：180级聚酯亚胺漆包铝圆线 IEC60317-15:2004 第16部分：155级聚酯漆包铜扁线 IEC60317-16:1990+A1:1997 第17部分：105级聚乙烯醇缩醛漆包铜扁线 IEC60317-17:1990+A1:1997+A2:2005 第18部分：120级聚乙烯醇缩醛漆包铜扁线 IEC60317-18:2004 第19部分：130级直焊聚酰胺复合聚氨酯漆包铜圆线 IEC60317-19:2000 第2部分：130级自粘性直焊聚氨酯漆包铜圆线 IEC60317-2:2000 第20部分：155级直焊聚氨酯漆包铜圆线180 IEC60317-20:2000 第21部分：155级直焊聚酰胺复合聚氨酯漆包铜圆线 IEC60317-21:2000 第22部分：180级聚酰胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线 IEC60317-22:2004 第23部分：180级直焊聚酯亚胺漆包铜圆线 IEC60317-23:2000 第25部分：200级聚酰胺酰亚胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铝圆线 IEC60317-25:1997 第26部分：200级聚酰胺酰亚胺漆包铜圆线 IEC60317-26:1990+A1:1997 第27部分：纸包铜扁线 IEC60317-27:1998+A1:1999 第28部分：180级聚酯亚胺漆包铜扁线 IEC60317-28:1990+A1:1997+A2:2007 第29部分：200级聚酰胺-酰亚胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜扁线 IEC60317-29:1990+A1:1997 第3部分：155级聚酯漆包铜圆线 IEC60317-3:2004 第30部分：220级聚酰亚胺漆包铜扁线 IEC60317-30:1990+A1:1997+A2:2005 第31部分：玻璃丝包铜扁线或玻璃丝包漆包铜扁线,温度指数为180 IEC60317-31: 1990+A1:1997+A2:2005 第32部分：玻璃丝包铜扁线或玻璃丝包漆包铜扁线,温度指数为155 IEC60317-32:1990+A1:1997+A2:2005 第33部分：玻璃丝包铜扁线或玻璃丝包漆包铜扁线,温度指数为200 IEC60317-33:1990+A1:1997+A2:2005 第34部分：130L级聚酯漆包铜圆线 IEC60317-34:1997 第35部分：155级自粘性直焊聚氨酯漆包铜圆线 IEC60317-35:2000 第36部分：180级自粘性直焊聚酯亚胺漆包铜圆线IEC60317-36:2000 第37部分：180级自粘性聚酯亚胺漆包铜圆线 IEC60317-37:2000 第38部分：200级自粘性聚酰胺-酰亚胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线 IEC60317-38:2000 第39部分玻璃丝编织铜扁线或玻璃丝编织漆包铜扁线,温度指数为180 IEC60317-39:1992+A1:1997+A2:2005 第4部分：130级直焊聚氨酯漆包铜圆线 IEC60317-4:2000 第40部分：玻璃丝编织铜扁线或玻璃丝编织漆包铜扁线,温度指数为200 IEC60317-40: 1992+A1:1997+A2:2005 第42部分：200级聚酯-酰胺-酰亚胺漆包铜圆线 IEC60317-42:1997 第43部分：芳香聚酰亚胺绕包铜圆线，温度指数240 IEC60317-43:1997 第44部分：芳香聚酰亚胺绕包铜扁线，温度指数240 IEC60317-44:1997 第46部分：芳香聚酰亚胺漆包铜圆线，温度指数240 IEC60317-46:1997 第47部分：芳香聚酰亚胺漆包铜扁线，温度指数240 IEC60317-47:1997 第48部分：玻璃丝包铜圆线或玻璃丝漆包铜圆线,温度指数为155 IEC60317-48:1999 第49部分：玻璃丝包铜圆线或玻璃丝漆包铜圆线,温度指数为180 IEC60317-49:1999 第50部分：玻璃丝包铜圆线或玻璃丝漆包铜圆线,温度指数为200 IEC60317-50:1999 第51部分：180级直焊聚氨胺漆包铜圆线 IEC60317-51:2001 第52部分：芳香聚酰胺（酰亚胺）绕包铜圆线，温度指数220 IEC60317-52:1999 第53部分：芳香聚酰胺（酰亚胺）绕包铜扁线，温度指数220 IEC60317-53:1999 第54部分：155L级聚酯漆包铜圆线 IEC60317-54:2001 第55部分：聚酯亚胺复合聚酰胺漆包铜圆线 IEC 60317-55 :2007 第7部分：220级聚酰亚胺漆包铜圆线 IEC60317-7:1997 第8部分：180级聚酯亚胺漆包铜圆线 IEC60317-8:1997 |
|  | 通信光缆 | 光缆总规范 第1部分：总则 GB/T 7424.1-2003 第2部分：光缆基本试验方法 GB/T 7424.2-2008 第3部分：分规范 室外光缆 GB/T 7424.3-2003 通信光缆系列 第1部分：总则 GB/T 13993.1-2004 第2部分:核心网用室外光缆 GB/T 13993.2-2002 第3部分:综合布线用室内光缆 GB/T 13993.3-2001 第4部分:接入网用室外光缆 GB/T 13993.4-2002 海底光缆规范 GB/T 18480-2001 层绞式通信用室外光缆 YD/T901-2001 核心网用光缆——中心管式通信用室外光缆 YD/T769-2003 骨架式通信用室外光缆 YD/T823-1996 室内光缆 第一部分：总则 YD/T1258.1-2003 第二部分：单芯光缆 YD/T1258.2-2003 第三部分：双芯光缆 YD/T1258.3-2003 第四部分：多芯光缆 YD/T1258.4-2005 第五部分：光纤带光缆 YD/T1258.5-2005 光缆线路监测尾缆 YD/T815-1996 无卤阻燃光缆 YD/T 1114-2001 通信用“8”字形自承式室外光缆 YD/T 1155-2001 通信用气吹微型光缆及光纤单元 第1部分：总则 YD/T 1460.1-2006 通信用气吹微型光缆及光纤单元 第2部分：外保护管 YD/T 1460.2-2006 通信用气吹微型光缆及光纤单元 第3部分：微管、微管束和微管附件 YD/T 1460.3-2006 通信用气吹微型光缆及光纤单元 第4部分：微型光缆 YD/T 1460.4-2006 通信用气吹微型光缆及光纤单元 第5部分：高性能光纤单元 YD/T 1460.5-2006 |
|  | 通信用光纤 | 光纤试验方法规范 第10部分：测量方法和试验程序 总则 GB/T 15972.10-2008 第20部分：尺寸参数的测量方法和试验程序 光纤几何参数 GB/T 15972.20-2008 第22部分：尺寸参数的测量方法和试验程序 长度 GB/T 15972.22-2008 第31部分：机械性能的测量方法和试验程序 抗张强度 GB/T 15972.31-2008 第32部分：机械性能的测量方法和试验程序 涂覆层可剥性 GB/T 15972.32-2008 第40部分：传输特性和光学特性的测量方法和试验程序 衰减 GB/T 15972.40-2008 第41部分：传输特性和光学特性的测量方法和试验程序 带宽 GB/T 15972.41-2008 第42部分：传输特性和光学特性的测量方法和试验程序 波长色散 GB/T 15972.42-2008 第43部分：传输特性和光学特性的测量方法和试验程序 数值孔径 GB/T 15972.43-2008 第44部分：传输特性和光学特性的测量方法和试验程序 截止波长 GB/T 15972.44-2008 第45部分：传输特性和光学特性的测量方法和试验程序 模场直径 GB/T 15972.45-2008 第46部分：传输特性和光学特性的测量方法和试验程序 透光率变化 GB/T 15972.46-2008 第47部分：传输特性和光学特性的测量方法和试验程序 宏弯损耗 GB/T 15972.47-2008 第50部分：环境性能的测量方法和试验程序 恒定湿热 GB/T 15972.50-2008 第51部分: 环境性能的测量方法和试验程序 干热 GB/T 15972.51-2008 第52部分：环境性能的测量方法和试验程序 温度循环 GB/T 15972.52-2008 第53部分：环境性能的测量方法和试验程序 浸水 GB/T 15972.53-2008 通信用单模光纤 GB/T9771-2008 通信用多模光纤第一部分：A1类多模光纤特性 GB/T12357.1-2004 接入网用50/125μm多模渐变折射率光纤光缆的特性 ITU-T G.651.1-2007+A1:2008 单模光纤光缆的特性 ITU-T G.652-2005 接入网用弯曲损耗不敏感光纤光缆特性 ITU-T G.657-2006 大芯径大数值孔径多模光纤 YD/T816-2003 |
|  | 沿电力线敷设的光缆 | 光缆 第4-1部分：分规范 光纤复合架空地线 GB/T 7424.4-2003 全介质自承式光缆 GB/T 18899-2002 光纤复合架空地线 DL/T832-2003 全介质自承式光缆 DL/T788-2001 电力线用光纤复合架空地线 IEEE Std 1138-1994 架空线用全介质自承式光缆 IEEE P1222-2004 光纤复合架空地线 JB/T8999-1999 |
|  | 接头盒 | 光缆接头盒 第1部分：室外光缆接头盒 YD/T 814.1-2004 光缆接头盒 第2部分：光纤复合架空地线光缆接头盒 YD/T 814.2-2005 光缆接头盒 第3部分：浅海光缆接头盒 YD/T 814.3-2005 光缆接头盒 第4部分：微型光缆接头盒 YD/T 814.4 -2007 |
|  | 电力光缆用金具 | 光纤复合架空地线（OPGW）用预绞式金具技术条件和试验方法 DL/T 766-2003 全介质自承式光缆（ADSS）用预绞式金具技术条件和试验方法 DL/T 767-2003 防震锤技术条件 GB/T 2336-2000 |
|  | 填充油膏 | 通信电缆光缆用填充和涂覆复合物 第1部分：试验方法 YD/T 839.1-2000 第2部分：加热应用型填充复合物 YD/T 839.2-2000 第3部分：冷应用型填充复合物 YD/T 839.3-2000 第4部分：涂覆复合物 YD/T 839.4-2000 通信电缆用填充膏 JB/T 8502-1996 |
|  | 电缆绝缘和护套材料 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法－厚度和外形尺寸测量－机械性能试验 GB/T2951.11-2008 IEC60811-1-1:2001 第12部分：通用试验方法－热老化试验方法 GB/T2951.12-2008 IEC60811-1-2:1985+A1:1989+A2:2000 第13部分：通用试验方法－密度测定方法－吸水试验－收缩试验 GB/T2951.13-2008 IEC60811-1-3:2001 第14部分：通用试验方法－低温试验 GB/T2951.14-2008 IEC60811-1-4:1985+A1:1993+A2:2001 第21部分：弹性体混合料专用试验方法－耐臭氧试验－热延伸试验－浸矿物油试验 GB/T 2951.21-2008 IEC 60811-2-1:2001 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法－高温压力试验－抗开裂试验 GB/T 2951.31-2008 IEC60811-3-1:1985+A1:1994+A2:2001 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法－失重试验－热稳定性试验 GB/T 2951.32-2008 IEC60811-3-2:1985+A1:1993+A2:2003 第41部分：聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法 耐环境应力开裂试验 熔体指数测量方法 直接燃烧法测量聚乙烯中碳黑和(或)矿物质填料含量 热重分析法(TGA)测量碳黑含量 显微镜法评估聚乙烯中碳黑分散度 GB/T 2951.41-2008 IEC 60811-4-1:2004 第42部分：聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法 高温处理后抗张强度和断裂伸长率试验 高温处理后卷绕试验 空气热老化后的卷绕试验 测定质量的增加 长期热稳定性试验 铜催化氧化降解试验方法 GB/T 2951.42-2008 IEC 60811-4-2-2004 第51部分：填充膏专用试验方法－滴点－油分离－低温脆性－总酸值－腐蚀性－23℃时的介电常数－23℃和100℃时的直流电阻率 GB/T 2951.51-2008 IEC 60811-5-1:2004 |
|  | 电线电缆 | 电线电缆机械和理化性能试验方法 JB/T10696-2007 |
|  | 低压电缆 | 低压电缆电性能试验方法 EN 50395:2005 |
|  |  | 低压电缆非电气性能试验方法 EN50396:2005 |
|  | 裸电线 | 裸电线试验方法 GB/T 4909-2009 |
|  | 通信电缆 | 通信电缆试验方法 GB/T5441-1985 铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆试验方法 YD/T837-1996 |
|  | 电磁线 | 绕组线试验方法 GB/T4074.1～6-2008 GB/T4074.7～8-2009 |
|  | 漆包线 | 漆包线试验方法 JIS C3003:1999 |
|  | 橡塑绝缘电线电缆 | 橡塑绝缘电线电缆试验方法 JIS C 3005:2000 聚合物绝缘电缆 AS/NZS 1429.1:2006 绝缘、挤包半导电屏蔽层和非金属护套试验方法 AS/NZS 1660:1998 |
|  | 航空电线电缆 | 航空电线电缆试验方法 GJB17-1984 |
|  | 电线电缆 | 电线电缆电性能试验方法 |
|  |  | GB/T3048-2007 |
|  |  | CSA 22.2 NO.0.3-01 |
|  | 电力金具 | 电力金具电晕和无线电干扰试验 GB/T2317.2-2000 |
|  | 铁路车辆用电缆 | 铁路应用—具有特殊防火性能的铁路车辆用电缆－试验方法 EN50305:2002 |
|  | 橡塑材料 | 塑料 实验室光源曝晒方法 第2部分：氙灯光源 GB/T16422.2-1999 ISO4892-2:2006 |
|  | 纺织品 | 纺织品燃烧性能试验 氧指数法GB/T5454-1997 |
|  | 电线电缆光缆 | 电线电缆燃烧试验方法 GB/T12666-2008 |
|  |  | 取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第1部分：卤酸气体量的测定 GB/T17650.1-1998 IEC60754-1:1994 EN50267-2-1:1998 第2部分：用测量pH值和导电率来测定气体的酸度GB/T17650.2-1998 IEC60754-2:1991+A1:1997 EN 50267-2-2:1998 |
|  |  | 氟含量的测定 IEC60684-2:2003 +A1:2003+A2:2005 |
|  |  | 电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 GB/T17651-1998 IEC61034:2005 |
|  |  | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第11部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置 GB/T18380.11-2008 IEC 60332-1-1:2004 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法 GB/T 18380.12-2008 IEC 60332-1-2:2004 第13部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 测定燃烧的滴落(物)/微粒的试验方法 GB/T 18380.13-2008 IEC 60332-1-3:2004 第21部分：单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置 GB/T 18380.21-2008 IEC 60332-2-1:2004 第22部分：单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验 扩散型火焰试验方法 GB/T 18380.22-2008 IEC 60332-2-2:2004 |
|  |  | 第31部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置 GB/T 18380.31-2008 IEC 60332-3-10:2000 EN 50266-1:2001 第32部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A F/R类 GB/T 18380.32-2008 IEC 60332-3-21:2000 EN 50266-2-1:2001 第33部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A类 GB/T 18380.33-2008 IEC 60332-3-22:2009 EN 50266-2-2:2001 第34部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 B类 GB/T 18380.34-2008 IEC 60332-3-23:2009 EN 50266-2-3:2001 第35部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 C类 GB/T 18380.35-2008 IEC 60332-3-24:2009 EN 50266-2-4:2001 第36部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 D类 GB/T 18380.36-2008 IEC 60332-3-25:2009 EN 50266-2-5:2001 |
|  |  | 紧急电路用保护小电缆阻燃试验方法 BS EN 50200:2006 |
|  |  | 在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验 第11部分：试验装置—火焰温度不低于750℃的单独供火 GB/T19216.11-2003 IEC60331-11:1999 第12部分：试验装置—供火时施加冲击，温度不低于830℃ GB/T19216.12-2008 IEC60331-12:2002 第21部分:试验步骤和要求—额定电压0.6/1.0 kV及以下电缆 GB/T19216.21-2003 IEC60331-21:1999 第23部分: 试验步骤和要求—数据电缆 GB/T19216.23-2003 IEC60331-23:1999 第25部分: 试验步骤和要求—光缆 GB/T19216.25-2003 IEC60331-25:1999 第31部分：试验步骤和要求—供火时施加冲击，额定电压0.6/1.0 kV及以下电缆 GB/T19216.31-2008 IEC60331-31:2002 |
|  | 电线电缆光缆材料 | 材料产烟毒性危险分级 GB/T20285-2006 |
|  | 阻燃及耐火电缆 | 阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 GA306-2007 |
|  | 阻燃和耐火电线电缆 | 阻燃和耐火电线电缆通则 GB/T19666-2005 额定电压450/750V及以下耐火电缆 BS 6387:1994 |
|  | 额定电压6kV到35kV电力电缆附件 | 额定电压6kV到35kV电力电缆附件试验方法 GB/T18889-2002 IEC 61442:2005 |
|  | 架空导线 | 架空导线绞合导线的蠕变试验 GB/T22077-2008 IEC61395:1998 |
|  |  | 架空线用全介质自承式光缆 IEEE 1222-2004 |
|  | 电线电缆软线 | 电线电缆和软线参考标准 UL1581:2001+A1:2003+A2:2006 +A3:2008 电线电缆试验方法 UL 2556:2007 |
|  | 电气绝缘材料 | 电气绝缘材料 耐热性 第1部分：老化程序和试验结果的评定 GB/T11026.1-2003 IEC 60216:2001 |
|  | 固体非金属材料 | 固体非金属材料暴露在火焰源时的燃烧性试验方法清单 GB/T 11020-2005 |
|  | 橡胶 | 橡胶燃烧性能的测定 GB/T 10707-2008 |
|  | 电线电缆用 固体绝缘材料 | 固体绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB/T1408.1-2006 IEC60243-1:1998 |
|  |  | 固体绝缘材料在工频、音频、高频（包括米波长在内）下电容率和介质损耗因素的推荐方法 GB/T 1409-2006 |
|  |  | 塑料燃烧性能试验方法 氧指数法 GB/T2406-1993 |
|  |  | 塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T2408-2008 |
|  |  | 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T1033.1-2008 |
|  |  | 塑料 冲击法脆化温度的测定 GB/T5470-2008 |
|  |  | 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法 GB/T 1410-2006 IEC60093:1980 |
|  |  | 固体绝缘材料在高温下绝缘电阻和体积电阻率的试验方法 GB/T10581-2006 |
|  |  | 测定固体绝缘材料绝缘电阻的试验方法 GB/T10064-2006 |
|  | 聚乙烯塑料 | 塑料 聚乙烯环境应力开裂试验方法 GB/T1842-2008 |
|  | 热塑性塑料 | 热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定 GB/T 3682-2000 |
|  | 塑料和硬橡胶 | 塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度） GB/T 2411-2008 |
|  |  | 塑料弯曲性能试验方法 GB/T9341-2008 |